| ООО «Проектно-конструкторский центр «Бийскэнергопроект» |
| --- |
| 659316, Алтайский край, г. Бийск, пер. Липового, 9А / факс: (3854) 45-06-19, 45-06-24, 45-06-27 E-mail: contact@pro22.ru Сайт: www.pro22.ru | ИНН 2204044345, КПП 220401001, БИК 040173604 р/с 40702810302450041858 Отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул кор/счет 30101810200000000604 |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

1. Решение на строительство котельной и ее назначение (администрация, собственник и объекты потребления). _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Вид сжигаемого топлива:

Основное_________________________________________________________________________

Характеристика топлива

Qн, ккал/кг________________________________________________________________________

Wр, %____________________________________________________________________________

Ар, %____________________________________________________________________________

Фракционный состав_______________________________________________________________

Минеральный состав золы___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Резервное_________________________________________________________________________

Характеристика топлива

Qн, ккал/кг _______________________________________________________________________

Wр, %___________________________________________________________________________

Ар, %____________________________________________________________________________

Фракционный состав_______________________________________________________________

3.Тепловая мощность котельной:

Установленная мощность проектируемой (реконструируемой) котельной

( Гкал/час, т/час)___________________________________________________________________

Номинальная мощность проектируемой (реконструируемой) котельной

( Гкал/час, т/час)___________________________________________________________________

4.Тепловые нагрузки ( Гкал/час, т/час):

Технологические___________________________________________________________________

Отопление ________________________________________________________________________

Гидравлическое сопротивление сетей, МПа (кгс/см2)_________________________________

Водяной объем сетей, м3_________________________________________________________

Вентиляция________________________________________________________________________

Горячее водоснабжение______________________________________________________________

5. Вид теплоносителя:

5.1. На технологию _________________________________________________________________

Давление, МПа ________________________________________________________________

Температура, 0С _______________________________________________________________

5.2. На отопление __________________________________________________________________

Давление, МПа ________________________________________________________________

Температура, 0С ______________________________________________________________

5.3. На вентиляцию ________________________________________________________________

Давление, МПа _______________________________________________________________

Температура, 0С ______________________________________________________________

5.4. На горячее водоснабжение _____________________________________________________

Давление, МПа_______________________________________________________________

Температура, 0С______________________________________________________________

5.5. Периодичность теплопотребления (нужное подчеркнуть)

а) круглогодично

б) сезонно

в) иное

6. Схема теплоснабжения - закрытая, открытая (нужное подчеркнуть)

7. Возврат конденсата (т/час) ______________________________________________________

Давление, МПа ______________________________________________________________

Температура, 0С _____________________________________________________________

8. Узлы учета (технический, коммерческий)

Исходная вода_______________________________________________________________

Пар_________________________________________________________________________

Отопление___________________________________________________________________

Вентиляция__________________________________________________________________

ГВС________________________________________________________________________

Газ (при наличии)_____________________________________________________________

9. Перечень исходных данных для проектирования котельной:

9.1 Реквизиты документа, на основании которого, принято решение о разработке проектной документации (решение собственника или …).

9.2 Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства.

9.3 Документы об использовании земельного участка.

9.4 Утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

9.5 Технические условия на подключение электроэнергии. (при наличии - однолинейная схема электроснабжения с указанием № подстанции,  № запитки фидеров и сечения кабелей).

9.6 Технические условия на подключение к производственной и бытовой канализации.

9.7 Технические условия на подключение к существующим водопроводам: хозяйственно-питьевому, производственному и противопожарному с указанием параметров.

9.8 Технические условия на газоснабжение (при наличии).

9.9 Ситуационный план предприятия с прилегающей жилой зоной М1:10000.

9.10 Описание транспортной инфраструктуры.

9.11 Информацию по строительно-монтажным кадрам (будет свободный наем или вахтовый метод строительства).

9.12 Место нахождения управления строительством.

9.13 Место нахождения и кому принадлежат необходимые для проведения СМР производственная база, мастерские, гаражи, склады…

9.14 Для обеспечения СМР автотехникой место нахождения и кому принадлежит автохозяйство.

9.15 Адреса проживания командированных и нанятых иногородних для выполнения СМР,

9.16 Выработка на одного работающего (годовая).

9.17 Производственная мощность генподрядной организации выполняющей СМР (годовая).

9.18 Для выполнения раздела МПБ необходим ситуационный план организации земельного участка с указанием въезда (выезда) на территорию, путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения емкости пожарных резервуаров, схем прокладки наружного противопожарного водопровода (В2), мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций (при их наличии).

9.19 Развернутый химический состав и параметры исходной воды.

Химический анализ воды должен включать следующие данные:

- содержание взвешенных веществ, мг/кг______________________________________________

- прозрачность по шрифту (или кольцу), см____________________________________________

- общая жесткость, мкг-экв/кг________________________________________________________

- карбонатная жесткость, мкг-экв/кг___________________________________________________

- щелочность, мкг/кг________________________________________________________________

- карбонатная щелочность, мкг/кг_____________________________________________________

- сухой остаток мг/кг________________________________________________________________

- значение рН (при t=250С)___________________________________________________________

- содержание растворенного кислорода, мкг/кг__________________________________________

- содержание свободной углекислоты, мкг/кг____________________________________________

- содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ, мг/кг_______________________

- содержание соединений железа (в пересчете на Fe),мкг/кг________________________________

- содержание кальция мг/кг___________________________________________________________

- содержание магния мг/кг____________________________________________________________

- содержание свинца мг/кг ____________________________________________________________

- содержание меди мг/кг______________________________________________________________

- содержание цинка мг/кг_____________________________________________________________

- содержание марганца мг/кг__________________________________________________________

- содержание хлоридов мг/кг__________________________________________________________

- содержание сульфатов мг/кг_________________________________________________________

- содержание аммиака мг/кг___________________________________________________________

9.20 Согласованный генплан с топогафической съемкой (М 1:500) с указанием существующих внутриплощадочных коммуникаций это:

-  водопровод исходный и противопожарный,

-  трубопроводы теплофикационной воды на отопление,

-  сети водоотведения,

-  сети электроснабжения.

9.21 Инженерно-геологические изыскания площадки строительства. (согласованные, подписанные с печатями и заключением экспертизы)

9.22 Ситуационный план предприятия с прилегающей жилой зоной М1:10000.

9.23 Договор на вывоз ТБО (при наличии золы);

9.24 Справка гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды по существующей фоновой концентрации NОх, СО и твердой фракции;

9.25 Справка гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды по климатической характеристике района.

9.26 Для определения технико-экономических показателей:

- стоимость 1 м3  топлива (без НДС),

- стоимость 1 кВт электроэнергии (без НДС),

- стоимость 1 Гкал тепловой энергии на рынке (без НДС),

- уровень заработной платы рабочих и ИТР котельной.

9.27 Сметная нормативно территориальная база (ТЕР).

9.28 Сертификаты на топливо.

Представитель   Заказчика: _________________________________________________________

____________________________________________________ (должность, ФИО и контактные данные)